Respaldo 2400 mm para lavatório coletivo CANAL

Inox 304 polido satinado - L. 2400 mm

Referência: 100300

Info Prescrição

Respaldo para lavatório coletivo CANAL.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Comprimento: 2400 mm.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0011800007]