Assento de sanita

Para sanitas modelos S21/700

Antivandalismo - Preto - Polietileno

Referência: 101619

Info Prescrição

Assento de sanita sem tampa, 360 x 12 x 433 mm.

Modelo antivandalismo em polietileno: resistente e de fácil limpeza.

Com dobradiças em Inox 304.

Cor: preto.

Para modelos de Sanita S21 e 700

Fornecido com fixações.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 1108021601]