**Saída para tudo de alimentação para sanita turca**

Ø 55 para reservatório

Referência: **100569**

Info Prescrição

Saída para tubo de alimentação para sanita turca, L. 48 Ø 55 mm.

Ø 55 para reservatório.

Garantia 30 anos.

 [Antiga referência: 1518560000]