Lavatório cirúrgico com respaldo alto

Inox 304 polido satinado - 1 serviço

Com 1 furo de torneira Ø 22

Referência: 181100

Info Prescrição

Lavatório cirúrgico mural com respaldo de 360 mm.

Apropriado para hospitais e estabelecimentos de cuidados de saúde.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

L. 700 mm, 1 serviço. Com 1 furo para torneira Ø 22.

Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.

Esgoto à direita.  Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14296

Peso: 13,8 kg.

Garantia 30 anos.