Porta rolo WC mural duplo rolo

Suporte para rolo

Inox 304 epoxy branco

Referência: 510082W

Info Prescrição

Porta rolo WC mural.

Porta rolo papel WC para 2 rolos.

Inox 304 bacteriostático epoxy branco.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Fixações invisíveis.

Porta rolo WC com garantia de 30 anos.