**Ligação em S**

De 11 mm, standard

M1/2" - M3/4", L.50 mm, 2 unidades

Referência: **856794.2P**

Info Prescrição

Ligação em S standard de 11 mm.

M1/2"-M3/4".

L.50 mm.

Espelho Ø 64.

Latão cromado.

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.