Misturadora de duche mecânica Securitouch

Misturadora mural monocomando, manípulo compacto

Com ligações excêntricas STOP/CHECK

Referência: 2739T

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica mural monocomando.

Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo compacto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações  murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora de duche adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora certificada NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.