Inversor exterior

FM1/2"

Referência: 260021

Info Prescrição

O inversor exterior permite escolher entre a utilização do chuveiro de duche fixo e o chuveiro de duche com flexível.

Latão cromado.

Alimentação de 1/2".

Garantia 30 anos.