Aerador conforto

M16,5/100

Referência: 925616.2P

Info Prescrição

Aerador com jato conforto.

M16,5/100.

Fornecido em 2 unidades.