**Kit de ligação para sanita PMR**

Para estrutura de suporte TEMPOFIX 3

Referência: **578PMR**

Info Prescrição

Tubo de alimentação extensível Ø 32, L. 580 mm.

Emboque de junção Ø 55.

Garantia 30 anos.