Conjunto de duche descartável

Flexível de duche L.1,50 m com porca azul

25 unidades

Referência: 809B.25P

Info Prescrição

Conjunto de duche descartável.

- 25 flexíveis brancos em PVC L.1,50 m com porcas cónicas de cor azul em ABS,

- 25 chuveiros de duche monojato brancos, Ø 70: jato chuva.

Especial Estabelecimentos de Saúde:

- Conjunto de duche descartável: permite uma renovação regular.

- Flexível interior/exterior liso: facilita a manutenção e reduz os nichos bacterianos.

- Porca cónica de cor: identificação visual clara da instalação para garantir uma boa substituição do conjunto de duche.

Embalagem de 25 unidades.