Conjunto de duche descartável

Flexível de duche L.1,50 m com porca amarela

25 unidades

Referência: 809Y.25P

Info Prescrição

Conjunto de duche descartável.

- 25 flexíveis de duche brancos em PVC L.1,50 m com porcas cónicas de cor amarela em ABS,

- 25 chuveiros monojato brancos, Ø 70: jato chuva.

Especial Estabelecimentos de Saúde:

- Conjunto de duche descartável: permite uma renovação regular.

- Flexível exterior/interior liso: facilita a manutenção e reduz os nichos bacterianos.

- Porca cónica de cor: identificação visual clara da instalação para garantir uma boa substituição do conjunto de duche.

Embalagem de 25 unidades.