Pistola antichoque

Com jato regulável

Referência: 433011

Info Prescrição

Pistola com jato regulável com proteção antichoque.

Pega ergonómica com proteção para uma preensão fácil.

Mecanismo interno resistente aos produtos químicos.

Temperatura máxima: 50°C.

Pressão máxima: 12 bar.

Possibilidade de bloqueio da pistola em posição aberta graças à abraçadeira.

Ligação do flexível por ligação rápida desmontável.

Garantia 30 anos.