Cabeça com válvula LONG LIFE

Para manípulo DELABIE

1/2" (15/21)

Referência: 366015.2P

Info Prescrição

Cabeça com válvula "LONG LIFE"

Apenas cabeça sem parafuso e sem manípulo.

Substitui as cabeças gastas sem mudar os manípulos originais das torneiras DELABIE .

1/2" (15/21).

H.26 mm, P.21 a 26 mm.

Garantia 30 anos.