**Aerador ECO**

1,5 l/min

M16,5/100

Referência: **925716.2P**

Info Prescrição

Aerador com jato chuva.

1,5 l/min.

M16,5/100 com rosca.

Conforme as exigências das etiquetas ambientais.

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.