Aerador ECO

1,4 l/min

M24/100

Referência: 925724.2P

Info Prescrição

Aerador com jato chuva.

1,4 l/min.

M24/100, para montar num porta-aerador.

Conforme as exigências das etiquetas ambientais.

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.