**Abraçadeira antiqueda de chuveiro**

Para barra de duche Ø 25 - 35

Referência: **830**

Info Prescrição

Abraçadeira antiqueda de chuveiro para montar em barra de apoio Ø 25 a 35 mm e flexível.

Dispositivo antiqueda: impede que o chuveiro esteja em contacto com o solo ou sifão (fontes de contaminação bacteriana).

Garantia 30 anos.