**Chuveiro M1/2" preto**

Anticalcário com picos

Referência: **433009**

Info Prescrição

Chuveiro preto com jato regulável e bocal anticalcário com picos.

Segurança antichoque.

Dois tipos de jato: jato chuva e jato concentrado a 10 l/min a 3 bar.

Pega revestida em polipropileno reforçado e antiderrapante (melhor preensão).

Latão maciço cromado.

Possibilidade de bloquear o chuveiro na posição aberta com um simples clique.

Garantia 30 anos.