Saída higiénica BIOSAFE F22/100

50 unidades

Referência: 923022.50P

Info Prescrição

Saída livre BIOSAFE higiénica F22x100 para as gamas 25061T1, 2506T1 e HH9726.

Sem grelha e nenhuma partição em contacto com a água.

Débito 5 l/min.

Sem estagnação de água nas partes internas reduzindo o desenvolvimento bacteriano.

Peça em Hostaform® reduz a formação de calcário.

Anel em latão cromado.

Fornecido em 50 unidades.

Só pode ser instalada numa torneira ou misturadora com débito limitado com o objetivo de garantir um bom jato, sem salpicos.