Tubo de alimentação

Para urinol DELABIE FINO

F1/2"

Referência: 757135

Info Prescrição

Tubo de alimentação para urinol DELABIE FINO.

F1/2".

Adequado para as gamas de torneiras exteriores TEMPOMATIC 4, TEMPOSOFT, TEMPOSTOP 3 e TEMPOSTOP.

Garantia 30 anos.