Dispensador de papel WC modelo grande - 400 m

Dispensador de papel WC

Inox 304 polido satinado

Referência: 510910S

Info Prescrição

Dispensador de papel WC.

Modelo grande para bobine de 400 m.

Dispensador de papel WC em inox 304 polido satinado.

Tampa articulada para fácil manutenção e melhor higiene.

Com fundo: protege das imperfeições da parede, da humidade e do pó.

Com fechadura e chave standard DELABIE.

Controlo de nível.

Dimensões: Ø 310, profundidade 132 mm.

Garantia 30 anos.