Cabide gancho

Cabide mural

Inox 304 polido satinado

Referência: 510047S

Info Prescrição

Cabide design e compacto.

Cabide mural.

Acabamento inox 304 bacteriostático polido satinado.

Fixações invisíveis.

Dimensões: Ø 18 x 40 mm.

Cabide design com garantia de 30 anos.