Ligação em S

De 12 mm, standard

M1/2" - M3/4", L.60 mm, 2 pièces

Referência: 856027.2P

Info Prescrição

Ligação em S standard.

M1/2" - M3/4".

Enre-eixos 12 mm, L.60 mm.

Espelho Ø 70.

Latã maciço.

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.