**Bica tubo orientável L.300**

Bica inferior

H.80 L.300

Referência: **943300110**

Info Prescrição

Bica tubo inferior F3/4" em latão cromado.

Bica orientável Ø22 H.80 L.300.

Quebra-jatos estrela de latão.

Interior liso para limitar os nichos basterianos.

Para torneiras murais.