Dispensador de toalhas de papel, para 500 folhas

Para toalhas de mãos dobradas

Epoxy preto mate

Referência: 510601BK

Info Prescrição

Dispensador de toalhas de papel mural.

Dispensador em epoxy preto mate.

Sistema dde distribuição folha à folha adaptado para a maioria dos folhas de papel no mercado.

Com fechadura e chave standard DELABIE.

Controlo de nível.

Capacidade: 500 folhas.

Dimensões: 120 x 275 x 360 mm.

Possibilidade de encomendar separadamente um pacote de toalhas de papel dobradas (ref. 6606).

Dispensador de papel com garantia de 30 anos.