Misturadora monofuro de bancada

Misturadora mecânica com flexível autoportante

Referência: 2526T2

Info Prescrição

Misturadora monofuro de bancada com flexível autoportante H.535 mm máx.

Misturadora mecânica com bica flexível orientável com interior liso.

Com uma altura de 379 mm, curvatura óptima da bica para facilitar o acesso ao manípulo.

Cartucho cerâmico Ø 35.

Débito 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo "joystick".

Corpo de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada.

Misturadora adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora com garantia de 30 anos.