Fechadura com chave

Para dispensador de papel WC e doseador de sabão

Referência: SER2911V

Info Prescrição

Fechadura com chave universal DELABIE.

Para dispensadores de papel WC e doseadores de sabão.

Compatível com os dispensadores de papel WC das referências 29... ; e doseadores de sabão das referências 51058... , 512066...

Dimensões: 16,5 x 16,2 mm , Ø 18,5.