Mecanismo com botão de pressão e bica reta

Para doseadores de sabão temporizados

Referência: 729308

Info Prescrição

Mecanismo para doseador de sabão.

Botão de pressão e bica reta de latão cromado.

Compatível com os doseadores de sabão 729XXX vendidos antes de 01/2025.