Reservatório 1 L

Para doseadores de sabão temporizados

Referência: 729501

Info Prescrição

Reservatório para doseador de sabão.

Capacidade: 1 L.

Ligação F1/2".

Dimensões: 225 mm, Ø 89.

Compatível com os doseadores de sabão 729XXX vendidos antes de 01/2025.