Módulo eletrónico

Para TEMPOMATIC 3 urinol

A pilhas

Referência: 479446

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Para TEMPOMATIC 3 urinol.

Funciona com alimentação a pilhas 6V.

Dimensões: 57 x 40 x 23 mm.