Cartucho cerâmico Ø35

Cartucho com base

Referência: NS262

Info Prescrição

Cartucho cerâmico clássico Ø35 com base.

Para as gamas:

- 2542, 2599

- 2506T2, 2506T3

- 2564Tx e 2565Tx (modelos vendidos a partir de 10/2020)

- 2870/2871 (modelos vendidos a partir de 10/2021)

Para a gama das misturadoras de duche:

- 2252S (modelos vendidos a partir de 04/2023)

Para a gama de misturadoras de Cozinhas Profissionais:

- 2526T2