**Módulo eletrónico**

Módulo eletrónico standard para torneiras de lavatório

Corrente - 230/12V

Referência: **495444BC**

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Módulo eletrónico standard com transformador para torneiras de lavatório.

Com a função limpeza periódica.

Dimensões: 110 x 75 x 41 mm.