**Cartucho cerâmico Ø35**

Cartucho com base

Com regulador de débito

Referência: **N222**

Info Prescrição

Cartucho cerâmico clássico Ø35 com base, com regulador de débito.

Para as gamas de misturadoras de lavatório de banca:

- 2220, 2220L / 2221, 2221L

- 25061T1, 2506T1

- 2720L, 2720T / 2721L, 2721T (modelos vendido a partir de 12/2022)

- 2820L, 2820T (modelos vendido a partir de 05/2023)