Filtro cónico

10 unidades

Referência: 60438.10P

Info Prescrição

Filtro cónico com malha 0,5 mm para torneiras com porca 3/8".

Fornecido em 10 unidades.