Bica tubo orientável

Bica superior

H.230 L.300

Referência: 963300245F

Info Prescrição

Bica tubo orientável superior Ø22 em latão cromado com quebra-jatos montado.

Bica H.230 L.300 com porca 3/4".

Interior liso para limitar os nichos bacterianos.

Para misturadoras de Cozinhas Profissionais.