Bica tubo orientável

Bica inferior

H.105 L.200

Referência: 943200100M

Info Prescrição

Bica tubo orientável inferior Ø22 em latão cromado.

Bica orientável L.200 com quebra-jatos estrela de latão.

Interior liso para limitar os nichos basterianos.

Para misturadoras de banca murais da gama 2519.