Bica tubo fixa

Bica inferior

H.45 L.150

Referência: 943151

Info Prescrição

Bica plana fixa inferior Ø22 em latão cromado.

Bica H.45 L.150 com quebra-jatos montado e porca 3/4".

Interior liso para limitar os nichos bacterianos.

Para misturadoras de banca murais da gama 2456 e 794350.