Sensor

Para TEMPOMATIC

Cabo 1,45 m

Referência: 495149

Info Prescrição

Sensor.

Para TEMPOMATIC lavatório, duche, urinol e sanita.

Com cabo : comprimento 1,45 m.