Pilhas de Lítio

Para lavatório, duche, urinol e sanita

3V - CR 123

Referência: 990123

Info Prescrição

Pilhas de Lítio - lote de 2.

Alimentação 3V.

Pilhas CR 123.

Para módulo eletrónico de lavatório, duche, urinol e sanita.

Dimensões: 34 mm, Ø 17.