**Conjunto de duche descartável**

Flexível de duche L.0,85 m com porca azul

25 unidades

Referência: **808B.25P**

Info Prescrição

Conjunto de duche descartável.

- 25 flexíveis de duche brancos em PVC L.0,85 m com porcas cónicas de cor azul em ABS;

- 25 chuveiros de duche monojato brancos, Ø 70: jato chuva.

Especial Estabelecimentos de Saúde :

- Conjunto de duche descartável: permite uma renovação regular.

- Flexível exterior/interio liso: facilita a manutenção e limita os nichos bacterianos.

- Porca cónica de cor: identificação visual clara da instalação para assegurar a correta substituição do conjunto de duche.

Embalado em 25 unidades.