Cabeça com válvula 1/4 de volta

Com manípulo de água fria

Referência: P272AA85

Info Prescrição

Cabeça completa 1/4 de volta para misturadoras de Cozinhas Profissionais e conjuntos de pré-lavagem.

Cabeça com válvula com manípulo de água fria.