Pilhas de Lítio

Para lavatório, duche, urinol e sanita

6V - 223 CR-P2

Referência: 990223

Info Prescrição

Pilhas de Lítio.

Alimentação 6V.

Pilhas 223 CR-P2.

Para módulo eletrónico de lavatório, duche, urinol e sanita.

Dimensões: 35,5 x 35 x 19,5 mm.