Cartucho temporizado

Para TEMPOSOFT 1 e 2 lavatório

Temporização ~7 seg

Referência: 743747

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSOFT e TEMPOSOFT 2 de lavatório.

Temporização ~7 seg.

Débito ajustável de 1,4 a 6 l/min.