Cartucho temporizado

Para TEMPOSOFT 2 lavatório

Temporização ~15 seg

Referência: 743742

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSOFT 2 de lavatório.

Temporização ~15 seg.

Débito ajustável de 1,4 a 6 l/min.