Filtro prato

Filtro para porca 3/4"

10 unidades

Referência: 60234.10P

Info Prescrição

Filtro prato com malha 0,5 mm para torneiras com porca 3/4".

Junta filtro integrada.

Fornecido em 10 unidades.