Válvula antirretorno

Válvula antirretorno Ø 15

Referência: 900015

Info Prescrição

Válvula antirretorno para misturadoras de lavatório e misturadoras de duche.

Válvula antirretorno Ø 15 impede o retorno da água poluída à rede.

Evita a mistura entre a água fria/água quente.