Bica plana orientável

Bica inferior

H.45 L.200

Referência: 943200

Info Prescrição

Bica plana orientável inferior Ø22 em latão cromado.

Bica H.45 L.200  com quebra-jatos montado e porca 3/4".

Interior liso para limitar os nichos bacterianos.

Para misturadoras de banca murais das gamas 2436 e 2445.