Cartucho temporizado

Para TEMPOGENOU

Temporização ~7 seg

Referência: 743305

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras não-manuais com comando femoral.

Para torneiras temporizadas TEMPOGENOU.

Cartucho para torneiras tipo TEMPOSTOP TC com alavanca.

Temporização ~7 seg.

Débito ajustável de 1,4 a 6 l/min.