**Cartucho de sanita**

Para TEMPOFLUX

Temporização ~7 seg

Referência: **743762**

Info Prescrição

Cartucho TEMPOFLUX WC:

Com botão de pressão de abertura suave.

Para torneira de descarga para sanita encastrado 3/4".

Temporização ~7 seg

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.