Cartucho de sanita

Para TEMPOFLUX

Temporização ~7 seg

Referência: 743762

Info Prescrição

Cartucho TEMPOFLUX WC:

Com botão de pressão de abertura suave.

Para torneira de descarga para sanita encastrado 3/4".

Temporização ~7 seg

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.